附件1

关于申请采购进口电子支气管镜系统的论证报告

1、需求及现状：

（1）采购需求：

南平市第一医院呼吸内科是南平市最早开始从事呼吸疾病诊断的医疗机构之一，如今它已经发展成为综合性的呼吸疾病诊断科，拥有一流的专业人才梯队。呼吸疾病检查服务范围包括气道早癌筛查、气道肿瘤消除、以及介入超声内镜的诊断和治疗。经过多年的发展，呼吸内科在气道早癌筛查领域形成特色并广受临床及患者好评，同时承担着本地区教学任务。现因科室拟开展电子支气管内窥镜呼吸系统早癌筛查新技术，本次申请采购的电子支气管镜系统主要用于满足临床呼吸系统早癌筛查。

（2）采购前的现状

目前科室无配置能开展早癌筛查功能的电子支气管镜系统；

肺癌是来源于肺部恶性肿瘤，症状多样化，发病率跟增长率最快。由于呼吸系统是空腔脏器，癌前病变和很早期的癌不会被核磁、CT、超声检查等发现，呼吸道早期癌变也没有症状，往往是悄然生长不易被我们察觉。世界卫生组织明确指出：早期发现是提高癌症治愈率的关键。呼吸道肿瘤只要做到早发现，早治疗，把病灶消灭在萌芽状态，效果是非常好的。

特殊光检查是针对于呼吸道早癌最直接、最高效的检查技术。科室急需一套带特殊光检查功能的高档电子支气管镜系统用于呼吸系统早癌筛查。

- 主要技术参数及功能要求：

- 具有良好的兼容性：可兼容微创外科单晶片、电子软/硬镜、纤维镜等；

- 具备特殊光检查功能：增强黏膜表面毛细血管和其他结构的可视度,提高早期癌症诊断率；

- 电子支气管镜（检查）：先端部外径：≤4.8mm，钳子管道内径：≥1.95mm，具备特殊光检查功能；

- 电子支气管镜（治疗）：先端部外径：≤5.9mm，钳子管道内径：≥2.7mm，具备特殊光功能；

2、进口同类产品情况：

（1）常规内镜检查对早期肺癌的诊断的阳性率相对是比较低的，但是应用内镜下特殊光染色技术，作为诊断肺癌的辅助方法，诊断的阳性率会明显高于常规内镜检查，这种方法称为特殊光检查。进口产品具备成熟的特殊光检查，特殊光检查发展时间久，产品成熟，数据量大；

（2）进口产品一个主机通常能兼容多个品种的镜子，可拓展更多应用。比如进口电子支气管镜后期可兼容超声电子支气管镜开展超声引导下针吸活检术（EBUS-TBNA）治疗中央型气道肿瘤患者。

3、国产同类产品情况：

（1）国产电子支气管镜品牌目前不具备成熟的特殊光检查技术，满足不了临床开展呼吸系统早癌筛查技术需求；

（2）国产电子支气管镜品牌目前还未研发出超声支气管镜，后期满足不了临床开展超声引导下针吸活检术（EBUS-TBNA）新技术。

综上所述，国产电子支气管镜目前暂不具备特殊光技术，无法满足临床开展呼吸系统早癌筛查技术需求，且后期无法兼容超声电子支气管镜，无法满足中晚期肺癌患者的诊疗。故国产电子支气管镜整机性能无法满足临床开展早癌筛查需求，因此需要购买一套进口电子支气管镜系统。

南平市第一医院

2022.7.20

附件2