附件1

关于申请采购进口电子十二指肠镜系统的论证报告

1、需求及现状：

（1）采购需求：

消化内科成立于2001年，为南平市第一医院的重点学科，同时承担福建医科大学、福建省中医学院等医学院校临床教学工作，是我市消化系统疾病的医疗、教学、科研和预防保健中心，包括消化专科门诊、消化病区、消化内镜室3部分。国内近几年的在电子胃肠镜的临床应用发展较快，不止是大型三甲医院，市、县医院已在广泛使用。为广大人民群众提供最佳诊疗服务，为有效提升消化内科胆胰方面整体技术水平，提高手术成功率，减少并发症的发生，降低手术死亡率，顺应科室ERCP、EST、ERBD、ERPD等技术开展需求，我院需购买电子十二指肠镜系统。

（2）采购前的现状

ERCP 自20 世纪70 年代开始在国内应用以来，目前已有超过40 年的历史，十二指肠镜应用于微创治疗十二指肠乳头疾病和胆胰管狭窄、胆总管结石、梗阻性黄疸等胆胰疾病时，可最大限度减少治疗创伤、有效提高手术成功率，减少并发症的发生，患者术后恢复快，满意度高，ERCP 已经成为胆胰疾病的重要治疗手段，其疗效、安全性得到广泛认可。

目前科室保有的十二指肠专用内镜仅一根，且已使用多年，故障频发，无法满足开展新技术的要求，制约了科室的发展和患者的检查需要，且在医疗安全上存在极大隐患；

- 主要技术参数及功能要求：

1） 视野角≥90°，大视野角有利于附件顺利进入乳头，操作视野范围大，更利于操作，便于观察；

2）内镜主机兼容方面：能兼容十二指肠镜；

3）抬钳器功能：需具备导丝固定槽的设计，附件进入顺畅；

4）钳道要求：钳道内径≥4mm确保附件诊疗顺畅，利于操作。

2、进口十二指肠镜系统的优势及购买原因：

电子十二指肠镜可以找到胆总管、胰管在十二指肠内的开口，并且能经此进行ERCP、EST、ERBD、ERPD等技术开展。可以诊断胆道术后残余结石、胆管狭窄、胆道肿瘤、胆道蛔虫等，已成为诊断胆道疾病和胰腺疾病的金标准。

根据中国政府采购网查询，目前市场专用于十二指肠、胆道、胰腺的疾病等方向的电子十二指肠镜以进口品牌为主，尚无国产产品，主流厂家有奥林巴斯、宾得、富士等品牌。

3、国产同类产品情况：

根据中国政府采购网查询，目前市场专用于十二指肠、胆道、胰腺的疾病等方向的电子十二指肠镜，开立、澳华等国内品牌暂无该类型专用内镜。

综上所述，国产品牌目前暂无专用于十二指肠、胆道、胰腺的疾病等方向的电子十二指肠镜，无法满足科室对于ERCP、EST、ERBD、ERPD等技术的开展需求，以及科室教学和科研工作的开展需求。为保证十二指肠、胆道、胰腺疾病等方面诊疗技术的质量与安全，提升医院的综合服务能力，我院需要购买一套进口电子十二指肠镜系统。

南平市第一医院

2023.5.16