南平市第一医院

关于病案密集架采购公告（第二次）

南平市第一医院拟采购钢制八层双柱病案密集架6组，项目情况公布如下：

一、采购标的

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | | **数量** | **最高单价**（元） | **最高总价**（元） | **维保年限** |
| 1 | 八层双柱病案密集架 | 长5460\*宽750\*高2750mm | | 6组 | 7800 | 46800 | 10年 |
| 备注：材质为钢质。病案架分别平均安装在2个房间，每个房间约18㎡。病案架尺寸如有微调以病案科纸箱规格为准。货物随配标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验（包含安装所有辅材）、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务（含维保年限）、税金及其他所有成本费用的总和。 | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | | **设备配置** | | **材料规格** | | |
| 1 | 轨道 | | 轨 座 | | 3.0mm钢板 | | |
| 路 轨 | | 20x20mm钢 | | |
| 2 | 底座 | | 底梁、轴承梁 | | 3.0mm钢板 | | |
| 3 | 架体 | | 立 柱 | | 1.5mm钢板 | | |
| 搁 板 | | 1.2mm 钢板 | | |
| 挂 板 | | 1.2mm钢板 | | |
| 档 棒 | | 1.0mm钢板 | | |
| 4 | 门面 | | 门 框 | | 1.0mm钢板 | | |
| 门 板 | | 1.0mm钢板 | | |
| 5 | 侧板 | | 侧面板 | | 1.0mm钢板 | | |
| 6 | 传动 机构 | | 轴承、传动轴、连接钢管、齿轮、滚轮、链条、摇手 | | 要求：手柄可以自动折叠、自动挂档、摇动任何一列均不会带动其他手柄，可单列或多列一起移动。所有传动机构需耐压、耐磨，方向灵活，传动轻便，运行平稳。链条破断力≥1800kg。 | | |
| 7 | 制动装置 | | 锁 | | 每列需装有刹车制动装置，做到每列均可锁定，保障人身安全。每一组合团体均装有总锁装置，每个组合团体均可锁定 | | |
| 8 | 防护装置 | |  | | 要求：每列接触面均有缓冲及密封装置、具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能及防倾倒装置 | | |
| 9 | 表面处理 | | 颜色均匀，无流挂、真空、起皱、剥落、划伤等现象。 | | | | |

误差率：规格厚度±0.1mm。

二、采购预算及要求

（一）采购预算

采购6组八层双柱病案密集架最高限价为46800元。

1. 采购要求
2. 货物须为全新并保证正常工作至少10年以上。
3. 售后维修响应时间：1个工作日。
4. 以文件参数进行验收，中选方自备测量卡尺，验收合格后一次性全额付款。验收不合格，则一批全部退还，重新供货，供货若再未通过验收，合同履约金不退还，并由报价第二低的供应商供货，若报价第二低的供应商未通过验收，则采购终止，重新公告。

2、中选方需交纳中选总金额10%的合同履约金到南平市第一医院对公账户。

3、依据合同约定的免费保修年限，双方无异议的情况下，分3次无息退还合同履约金，即合同期满3年，设备无故障率应达98%以上，退还合同履约金的30%，满6年，设备故障率介于98%—90%，退还合同履约金的30%，满10年，设备故障率介于89%—80%，退还合同履约金的40%。

4、全年设备无故障率应达98%以上，低于98%—90%，保修期按1：3延长保修期；低于89%—80%之间按1：5延长保修期；低于80%予以退货。

1. 报价及比选须知

（一）报价须知

1、按采购要求进行报价，报价均为含税及衍伸费用（如差旅费等）。

2、报价表需加盖公章，报价表严禁涂改，涂改视为无效报价。

（二）比选须知

1、本项目采用价低者得的比选方式。报价表密封，并在封口加盖公章，于竞选当日现场开封。

2、按实际到场供应商进行比选。中选后2日内未缴纳合同履约金视为弃选，弃选则依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条之条款顺延第二名中选。

3、弃选单位不得参于下一轮招选。

四、报名要求

（一）报名提交材料

凡有能力提供本招选要求所述条件，具有独立承担民事责任能力且不存在犯罪记录的供应商均可成为合格的投选人。投选人报名时须提交以下资格证明文件：

1、相关的经营资质的营业执照复印件。

2、法定代表人的有效身份证明复印件；

3、法定代表人授权书原件(竞选代表是法定代表人无需授权书)；

4、竞选人代表的有效身份证明复印件；

5、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（时间截止至2023年11月30日）；

6、报名时需留联系人及联系电话，以便后续通知；

7、以上所述需提供的材料均需加盖公章；

8、不接受网络及电话报名；

9、报名成功后将给予统一的报价单；

10、第一次公告时已提交材料的不需要再重复提交。

（二）报名时间及地点

2023年12月20日--2023年12月26日止

工作日：上午8：00-12：00 下午14：30-17：30

若需邮寄报名材料的，以到件时间为准，到件时间同上，延期视为无效。

报名地址：南平市延平区中山路317号 南平市第一医院总务科（1）办公室。

联系人：谢女生

联系方式：0599-8612717

南平市第一医院

2023年12月20日